2

[image: image1.emf]   На сайт
О результатах надзора за состоянием
 систем водоснабжения и качестве питьевой воды, 
подаваемой населению района.
За 10 месяцев 2025 года по результатам проведенных испытаний воды питьевой не соответствуют гигиеническому нормативу по микробиологическим показателям 23 пробы (9,5%) от числа исследованных и 135 проб (48,04%) - по санитарно-химическим показателям. Из централизованных систем водоснабжения не соответствует нормативу 111 (39,5%) проб: по показателю «общее железо» - 110 и 1 (0,41%) по микробиологическим показателям; из шахтных колодцев не соответствуют нормативу 24 (50%) пробы по показателям: «органолептика» - 11, «нитраты» - 4, «общее железо» - 9,  по микробиологическим показателям - 22 (55%) пробы. 

Несоответствие гигиеническому нормативу водопроводной воды по железу обусловлено  повышенным природным содержанием общего железа в питьевой воде. Количество железа в воде оказывает влияние и на органолептические признаки (запах, привкус, цветность, мутность). Так, при увеличении содержания железа до 1,0 мг/дм3 у определенной части потребителей возможно появление ощущения неприятного привкуса, запаха, повышенной цветности и мутности воды, с чем связано увеличение количества обращений населения в санитарно-эпидемиологические и другие обслуживающие службы. 

В Любанском районе кроме цеха водоснабжения и водоотведения Любанского района КУП «Солигорскводоканал» (далее цех - ВС и ВО Любанского района) водоснабжение населения осуществляют: ОАО «Уречский» д. Доросино, ОАО «Речень» аг.Речень, д.Закальное, ОАО «Городятичи-агро» д.Паличин, ОАО «Заболотский» д. Обчин, д.Жоровка, ОАО «БВО» д.Коммуна (обеспечивают водой от 50 до 150 человек). И в данных населенных пунктах имеется больше всего проблем с обеспечением населения качественной питьевой водой. В текущем году отмечен рост количества обращений граждан на качество питьевой воды подаваемой из систем водоснабжения находящихся на балансе сельхозорганизаций (д.Коммуна, аг.Речень).
В истекшем периоде года надзорными мероприятиями были охвачены все субъекты хозяйствования, обеспечивающие питьевой водой население района. 
Основными проблемными вопросами, выявленными в ходе проведения надзорных мероприятий сельскохозяйственных организаций, являлись:

не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий: питьевой воды подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях - не осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды (ОАО «Речень» аг.Речень, д.Закальное, ОАО «Городятичи-агро» д.Паличин, ОАО «Заболотский» д. Обчин, д.Жоровка, ОАО «БВО» д.Коммуна); 

системы холодного водоснабжения из сети водопроводов не обеспечивают подачу питьевой воды, соответствующей установленным нормативам (ОАО «Речень» аг.Речень, ОАО «Городятичи-агро» д.Паличин, ОАО «Заболотский» д.Жоровка, ОАО «БВО» д.Коммуна);         
не проводятся работы по промывке и дезинфекции сетей водоснабжения, графики на проведение работ отсутствуют;

не организована работа по незамедлительному информированию населения и ГУ «Любанский районный центр гигиены и эпидемиологии» в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние источников и систем питьевого водоснабжения, а также об отклонении от установленных гигиенических нормативов, определяющих показатели безопасности воды;

иные нарушения санитарно-эпидемиологических требований (ограждения разломаны, оборудование водозаборных сооружений ржавое, территории не окошены от сорной растительности и д.р.).
По результатам проведенных надзорных мероприятий в 2025 году к административной ответственности привлечено 11 юридических лиц в виде штрафов на сумму 61 базовая величина, 2 должностных лица на сумму 4 базовых величины. Субъектам хозяйствования выдано 11 предписаний (рекомендаций) по устранению нарушений. Направлено 4 информации субъектам хозяйствования с предложениями об оценке степени дисциплинарной ответственности лиц, действия (бездействие) которых повлекли нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Помощник врача-гигиениста                                                И.А.Шешко












� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1609939417

